## 附件1-1设备报价表
附件1-1：
天津中医药大学第二附属医院 供应商设备仪器报价表（2025年28号）
供应商名称 （加盖公章）
联系人 |  |  |  |  | 联系电话
序号 | 设备仪器名称 | 配置数量 | 单位 | 品牌规格型号 | 报价单价/元 | 报价小计/元 | 生产厂家 | 是否国产 | 第几类医疗器械 | 质保期
1 | 手术转运车（担架推车） | 2
2 | 自体血液回收分离机 | 1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
报价总金额合计/元
国有资产管理科
备注：1.如需匹配相应特定耗材（非通用耗材），需提供配套耗材报价单（另附表单）。2.对应设备名称后附设备参考图片及技术参数、配置清单（见附件1-2）。3.在表格“第几类医疗器械”填写时，如非医疗器械，请注明。4.报名时请提供此表的EXCEL电子版与盖章扫描版！

## 附件1-2设备参数照片模板
附件1-2：
天津中医药大学第二附属医院 供应商设备技术参数表（2025年28号）
供应商名称 （加盖公章）
序号 | 设备仪器名称 | 品牌规格型号 | 设备参考图片 | 技术参数 | 配置清单 | 院方对设备参数基本要求（打印盖章时删除此列），填写技术参数时请先对应院方参数进行响应。后再补充其他设备参数
1 | 手术转运车（担架推车） |  |  | 例：第一部分：响应院方参数 第二部分：其他补充参数 |  | 1.对于患者身高体重，及体位要实现可以升降，床头床尾抬高需求，方向可控； 2.床面采用4段式设计,在保证床板的强度下，采用优质抗倍特板材，可整床透X光 3.床面板配有固定病人的安全带两套； 4.护栏可180度旋转，通过护栏一端的提拉键和锁定键设置。 5.床体两侧设有引流袋挂钩、角度显示仪。四周配有防撞轮，床尾配有插拔式前后调节的记录台（约405*300*8mm），可以自由拆卸收纳； 6.床体底部超大空间的储物槽，可放置2L或4L氧气瓶或其他物品； 7.整床配有中心第五轮（直径约100mm），第五轮有弹簧减震机构； 8.储物槽下方两侧均有控制整床升降和前后倾斜的脚踏； 9.采用中控刹车； 10.安全工作载荷≥225kG。
2 | 自体血液回收分离机 |  |  |  |  | 设备功能：术前血液分离、术中血液回收、术后引流液处理 1.双红细胞检测探头，保证红细胞的高效回收； 2.滚压泵转速：10--1000ml/min,可调； 3.离心泵转速:1500 - 5600 rpm； 4.血液红细胞回收率≥97%； 5.脂肪清除率99%，有专门的脂肪清除程序； 6.FPH洗净率≥98%； 7.肝素洗净率≥98%； 8.回收后的血液HCT 55%-65%； 9.有安全报警监测系统；具有漏血、漏液、气泡、管道压力、离心杯型号、废液袋、清洗质量等监测探头； 10.具有HCT探头，可于屏幕实时动态监测并显示每一杯回收红细胞的HCT值；具有FPH探头，可于屏幕实时动态监测并显示每一杯回收红细胞的游离血红蛋白清除率； 11.内置数据记录系统，可存储≥1万份病例；配备一体化打印机； 12.储血罐滤网孔径≤40微米； 13.离心杯型号齐全（55ml、125ml、175ml、225ml）适用于儿童手术，且小儿杯不允许加装模具； 14.采用杯式洗涤模式； 15.耗材消耗：可使用同一套耗材完成术前血液成分分离和术中自体血回收；术中洗涤模式下：回收红细胞。术前分离模式下：分离出血浆、血小板、红细胞，单独装袋保存。术后引流模式下：可用于引流液收集和清洗。
备注：报名时请提供此表的EXCEL电子版与盖章扫描版！

## 如需匹配相应耗材填写
天津中医药大学第二附属医院 供应商设备仪器匹配耗材报价表（2025年28号）
供应商名称（加盖公章）
联系人 |  |  |  |  | 联系电话
序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 单位 | 报价单价/元 | 注册证号 | 生产厂家 | 备注
备注：设备如需匹配相应特定耗材（非通用耗材），填写此耗材报价表单，并在备注处匹配耗材对应的设备名称。如设备对耗材无特定要求，则无需填写此表。报名时请提供此表的EXCEL电子版与盖章扫描版！