## 附件1-1设备报价表
附件1-1：
天津中医药大学第二附属医院 供应商设备仪器报价表（2025年30号）
供应商名称 （加盖公章）
联系人 |  |  |  |  | 联系电话
序号 | 设备仪器名称 | 配置数量 | 单位 | 品牌规格型号 | 报价单价/元 | 报价小计/元 | 生产厂家 | 是否国产 | 第几类医疗器械 | 质保期
1 | 精神压力分析仪 | 1
2 | 电子注射器控制助推装置 | 1
3 | 降温毯 | 1
4
5
6
7
8
9
10
11
报价总金额合计/元
国有资产管理科
备注：1.如需匹配相应特定耗材（非通用耗材），需提供配套耗材报价单（另附表单）。2.对应设备名称后附设备参考图片及技术参数、配置清单（见附件1-2）。3.在表格“第几类医疗器械”填写时，如非医疗器械，请注明。4.报名时请提供此表的EXCEL电子版与盖章扫描版！

## 附件1-2设备参数照片模板
附件1-2：
天津中医药大学第二附属医院 供应商设备技术参数表（2025年30号）
供应商名称 （加盖公章）
序号 | 设备仪器名称 | 品牌规格型号 | 设备参考图片 | 技术参数 | 配置清单 | 院方对设备参数基本要求（打印盖章时删除此列），填写技术参数时请先对应院方参数进行响应。后再补充其他设备参数
例：第一部分：响应院方参数 第二部分：其他补充参数
1 | 精神压力分析仪 |  |  |  |  | 一、满足医保收费内涵，可用于心率变异分析，HR神经心理成套测验收费 二、检测功能： 1. 可测评自主神经系统活性、自主神经系统平衡、自主神经系统稳定性。 2. 能得出压力指数、疲劳指数，并生成压力自动分析报表。 3. 可分析平均心率、异常性心率，生成心率变异报表。 4. 输出多种结果：输出精神压力、疲劳度、抗压能力及压力指数、平均心率、心率稳定性、异常心搏、自主神经活性、自主神经平衡性等数值。 5. 报告生成：自动生成彩色图文打印报告（使用普通A4纸），支持设置用户图标和信息。 6. 统计功能：根据需求自动生成各种统计报表。 7. 疾病相关检测分析：用于失眠症、抑郁症等多种精神心理及相关躯体症状的检测和分析；评估药物和治疗的疗效；辅助诊断各种辅助检查无异常的躯体性症状及疾病；分析考生压力；预防神经精神性疾病、突发性猝死；诊疗慢性疲劳综合症。 三、硬件参数： PPG 传感器可重复使用，脉搏波 / 心率测量范围为 30 - 240BPM，精度达到 ±2BPM，脉搏波输出时间短，在 2 - 3 秒内。
2 | 电子注射器控制助推装置 |  |  |  |  | 1、至少包含自动注射模式、自动单次注射模式、单次注射模式、正常连续注射模式、慢速连续注射模式。 2、注射器类型至少包含：0.8ml/1ml、1ml/1ml、2ml/2ml、2.5ml/2ml、2ml/3ml、2.5ml/3ml、3ml/3ml、3ml/5ml、4ml/5ml、5ml/5ml、6ml/5ml。 3、单次注射量预置值：选择总注射次数；或者选择每次注射量，由系统自动计算总注射次数。最大注射值：0.6ml，最小注射值：0.0057ml，注射量误差：±3%。 4、负压吸力等级:1级到10级，负压强度最大值的波动在25kPa～90kPa范围内。 5、注射器容量规格：可预设四种品牌注射器，也可以重新定义其他品牌注射器 6、推主力范围：0—15kpa(适合市面所有不同药液浓度） 7、记忆模式：本产品具有记忆模式设置功能，能存储≥5组工作参数。 8、定制注射功能：通过输入定制码进入定制注射，在定制注射界面中，用户可以输入注射速度，总注射次数，药量/注射器规格，负压强度，可调节注射器行程，设置好相关参数后，可开始定制注射，可对5个脸部区域的注射进行单独的操作。 9、振动频率：吸附皮肤后负压交替变化的时间间隔（变化频率）。注射器推头推注到位后，增大负压值，促进药液吸收。强度等级：1 级吸起皮肤后没有提拉，2 级吸起皮肤后一次提拉，3-9 级多次反复提拉，提拉幅度逐级增大 10、具有断电报警、手柄推杆过载报警、负压系统欠压报警、脚踏板粘连报警、手柄断开连接报警等功能。 11、设备在注射过程中，断开外部电源供电，重新接入外部电源，可选择“恢复上次注射”或“重新开始”。
3 | 降温毯 |  |  |  |  | 1.产品注册证说明能够符合医保收费目录； 2.一拖二，双通路，一台机器可以用于两个床位的全身冰毯； 3.降温升温两种功能
备注：报名时请提供此表的EXCEL电子版与盖章扫描版！

## 如需匹配相应耗材填写
天津中医药大学第二附属医院 供应商设备仪器匹配耗材报价表（2025年30号）
供应商名称（加盖公章）
联系人 |  |  |  |  | 联系电话
序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 单位 | 报价单价/元 | 注册证号 | 生产厂家 | 备注
备注：设备如需匹配相应特定耗材（非通用耗材），填写此耗材报价表单，并在备注处匹配耗材对应的设备名称。如设备对耗材无特定要求，则无需填写此表。报名时请提供此表的EXCEL电子版与盖章扫描版！