## 附件1-1设备报价表
附件1-1：
天津中医药大学第二附属医院 供应商设备仪器报价表（2025年37号）
供应商名称 （加盖公章）
联系人 |  |  |  |  | 联系电话
序号 | 设备仪器名称 | 配置数量 | 单位 | 品牌规格型号 | 报价单价/元 | 报价小计/元 | 生产厂家 | 是否国产 | 第几类医疗器械 | 质保期
1 | 血清学标准化离心机（血库专用） | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
报价总金额合计/元
国有资产管理科
备注：1.如需匹配相应特定耗材（非通用耗材），需提供配套耗材报价单（另附表单）。2.对应设备名称后附设备参考图片及技术参数、配置清单（见附件1-2）。3.在表格“第几类医疗器械”填写时，如非医疗器械，请注明。4.报名时请提供此表的EXCEL电子版与盖章扫描版！

## 附件1-2设备参数照片模板
附件1-2：
天津中医药大学第二附属医院 供应商设备技术参数表（2025年37号）
供应商名称 （加盖公章）
序号 | 设备仪器名称 | 品牌规格型号 | 设备参考图片 | 技术参数 | 配置清单 | 院方对设备参数基本要求（打印盖章时删除此列），填写技术参数时请先对应院方参数进行响应。后再补充其他设备参数
例：第一部分：响应院方参数 第二部分：其他补充参数
1 | 血清学标准化离心机（血库专用） |  |  |  |  | 1.适用于血库血型检测及交叉配血使用。离心力100g--2000g之间，转数最高可达4000rpm，可通过离心力和转数两种模式进行离心调节，动态显示离心力和离心转数。 2.1sec-99min数位定时装置（可自行设定10sec、50sec等参数）。 3.套管容积至少满足10ml/15ml*12支。具有记忆装置，可储存10个以上离心参数，可人工调节。 4.有即时离心功能和自动刹车系统，可快速启动达到设定离心力或离心转数，可实现10秒停机无回荡。 5.具有离心不平衡补偿装置（可达10克）和不平衡自动断电保护装置，具有马达过热安全防护装置，三点悬吊式平衡系统，门盖断电装置，自动门扣。 6.具有有效离心时间倒计时系统，可精确掌控有效离心时间。
备注：报名时请提供此表的EXCEL电子版与盖章扫描版！

## 如需匹配相应耗材填写
天津中医药大学第二附属医院 供应商设备仪器匹配耗材报价表（2025年37号）
供应商名称（加盖公章）
联系人 |  |  |  |  | 联系电话
序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 单位 | 报价单价/元 | 注册证号 | 生产厂家 | 备注
备注：设备如需匹配相应特定耗材（非通用耗材），填写此耗材报价表单，并在备注处匹配耗材对应的设备名称。如设备对耗材无特定要求，则无需填写此表。报名时请提供此表的EXCEL电子版与盖章扫描版！