## 附件1-1设备报价表
附件1-1：
天津中医药大学第二附属医院 供应商设备仪器报价表（2025年40号）
供应商名称 （加盖公章）
联系人 |  |  |  |  | 联系电话
序号 | 设备仪器名称 | 配置数量 | 单位 | 品牌规格型号 | 报价单价/元 | 报价小计/元 | 生产厂家 | 是否国产 | 第几类医疗器械 | 质保期
1 | 脑反射经颅磁治疗仪 | 7
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
报价总金额合计/元
国有资产管理科
备注：1.如需匹配相应特定耗材（非通用耗材），需提供配套耗材报价单（另附表单）。2.对应设备名称后附设备参考图片及技术参数、配置清单（见附件1-2）。3.在表格“第几类医疗器械”填写时，如非医疗器械，请注明。4.报名时请提供此表的EXCEL电子版与盖章扫描版！

## 附件1-2设备参数照片模板
附件1-2：
天津中医药大学第二附属医院 供应商设备技术参数表（2025年40号）
供应商名称 （加盖公章）
序号 | 设备仪器名称 | 品牌规格型号 | 设备参考图片 | 技术参数 | 配置清单 | 院方对设备参数基本要求（打印盖章时删除此列），填写技术参数时请先对应院方参数进行响应。后再补充其他设备参数
例：第一部分：响应院方参数 第二部分：其他补充参数
1 | 脑反射经颅磁治疗仪 |  |  |  |  | 1、适用范围：适用于中风引起的神经功能缺损的辅助治疗。 2、收费：符合天津市医保收费条目：脑反射治疗 130元/次要求。 3、配置要求：含主机、治疗帽。 3.1治疗帽尺寸 治疗帽由9个电磁体用导线连接而成，电磁体大号外径80mm,厚25mm; 小号外径52mm,厚20mm,允差±3mm。 治疗帽连线：长1800mm,允差±100mm。 4、磁场输出性能： 4.1磁场输出波形：磁场输出波形随时间按照正弦波成周期变化。 变频磁场感应频率：5Hz、10Hz、20Hz、30Hz、40Hz、50Hz六种频率输出，允差±10%。 4.2设有定频、变频模式，可自动连续变频，自动切换一次需10s,允差±1s。 4.3磁感应强度：每个电磁体磁感应强度分两档输出，弱档3mT-13mT,强档13mT -25mT。 5、治疗时间：分20min和30min两档，允差±1min。
备注：报名时请提供此表的EXCEL电子版与盖章扫描版！

## 如需匹配相应耗材填写
天津中医药大学第二附属医院 供应商设备仪器匹配耗材报价表（2025年40号）
供应商名称（加盖公章）
联系人 |  |  |  |  | 联系电话
序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 单位 | 报价单价/元 | 注册证号 | 生产厂家 | 备注
备注：设备如需匹配相应特定耗材（非通用耗材），填写此耗材报价表单，并在备注处匹配耗材对应的设备名称。如设备对耗材无特定要求，则无需填写此表。报名时请提供此表的EXCEL电子版与盖章扫描版！