## 附件1-1设备报价表
附件1-1：
天津中医药大学第二附属医院 供应商设备仪器报价表（2025年41号）
供应商名称 （加盖公章）
联系人 |  |  |  |  | 联系电话
序号 | 设备仪器名称 | 配置数量 | 单位 | 品牌规格型号 | 报价单价/元 | 报价小计/元 | 生产厂家 | 是否国产 | 第几类医疗器械 | 质保期
1 | 输液泵 | 57
2 | 注射泵（单通道） | 18
3 | 注射泵（双通道） | 11
4 | 注射泵（4通道组合泵） | 5
5 | 肠内营养泵 | 7
6
7
8
9
10
11
报价总金额合计/元
国有资产管理科
备注：1.如需匹配相应特定耗材（非通用耗材），需提供配套耗材报价单（另附表单）。2.对应设备名称后附设备参考图片及技术参数、配置清单（见附件1-2）。3.在表格“第几类医疗器械”填写时，如非医疗器械，请注明。4.报名时请提供此表的EXCEL电子版与盖章扫描版！

## 附件1-2设备参数照片模板
附件1-2：
天津中医药大学第二附属医院 供应商设备技术参数表（2025年41号）
供应商名称 （加盖公章）
序号 | 设备仪器名称 | 品牌规格型号 | 设备参考图片 | 技术参数 | 配置清单 | 院方对设备参数基本要求（打印盖章时删除此列），填写技术参数时请先对应院方参数进行响应。后再补充其他设备参数
例：第一部分：响应院方参数 第二部分：其他补充参数
1 | 输液泵 |  |  |  |  | 1. 用于输液治疗。它可以根据患者的需求，精确控制输注速度和输注量，确保药物输注的安全和有效。 2. 多种输液模式，包括但不限于速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、点滴模式等。 3. 输液速度范围：0.1-1200mL/h, 最小增量为0.01mL/h。 4. 触摸屏操作，全中文显示。 5. KVO速度0.10-5.00mL/h。 6. 防药液自流。 7. 泵门和止液夹：输液泵有电动止液夹和电动泵门控制。 8. 动态显示管路的压力状态。 9. 更改速速时完全不需要中断输液。 10. 具有多种报警功能，包括但不限于：输注即将完成、输注完成、输注阻塞、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、泵门打开、管路有气泡、滴数异常、遗忘操作、待机结束等。 11. 具有事件存储、回放等功能。
2 | 注射泵（单通道） |  |  |  |  | 1、自动识别注射器：所有符合标准的注射器。 2、注射模式包括但不限于速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、剂量模式等。 3、速率范围：0.1-2000ml/h，以0.1 ml/h递增。 4、触摸屏操作，中文显示。 5、具备阻塞前预警提示功能。 6、耗材校准：精确支持符合国标的各种品牌的一次性使用注射器，保证注射精度；同时支持自定义耗材的校准。 7、具备多种报警功能，包括但不限于注射将完成（残留量）、注射器推空、注射完成、注射阻塞、电池电量低、无电池、无外部电源、注射器无法识别、推头安装不正确、注射泵自检和运行过程故障自动诊断报警、遗忘操作等。 8、具备事件存储、回放功能。
3 | 注射泵（双通道） |  |  |  |  | 1、自动识别注射器：所有符合标准的注射器。 2、注射模式包括但不限于速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、剂量模式等。 3、速率范围：0.1-2000ml/h，以0.1 ml/h递增。 4、触摸屏操作，中文显示。 5、具备阻塞前预警提示功能。 6、耗材校准：精确支持符合国标的各种品牌的一次性使用注射器，保证注射精度；同时支持自定义耗材的校准。 7、具备多种报警功能，包括但不限于注射将完成（残留量）、注射器推空、注射完成、注射阻塞、电池电量低、无电池、无外部电源、注射器无法识别、推头安装不正确、注射泵自检和运行过程故障自动诊断报警、遗忘操作等。 8、具备事件存储、回放功能。 9、双通道注射泵的通道既可以分别独立使用，也可以级联输液使用。
4 | 注射泵（4通道组合泵） |  |  |  |  | 1、自动识别注射器：所有符合标准的注射器。 2、注射模式包括但不限于速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、剂量模式等。 3、速率范围：0.1-2000ml/h，以0.1 ml/h递增。 4、触摸屏操作，中文显示。 5、具备阻塞前预警提示功能。 6、耗材校准：精确支持符合国标的各种品牌的一次性使用注射器，保证注射精度；同时支持自定义耗材的校准。 7、具备多种报警功能，包括但不限于注射将完成（残留量）、注射器推空、注射完成、注射阻塞、电池电量低、无电池、无外部电源、注射器无法识别、推头安装不正确、注射泵自检和运行过程故障自动诊断报警、遗忘操作等。 8、具备事件存储、回放功能。 9、四通道注射泵的通道既可以分别独立使用，也可以级联输液使用。
5 | 肠内营养泵 |  |  |  |  | 1、主要用于营养液的控制性鼻饲治疗。 2、符合医保收费标准
备注：报名时请提供此表的EXCEL电子版与盖章扫描版！

## 如需匹配相应耗材填写
天津中医药大学第二附属医院 供应商设备仪器匹配耗材报价表（2025年41号）
供应商名称（加盖公章）
联系人 |  |  |  |  | 联系电话
序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 单位 | 报价单价/元 | 注册证号 | 生产厂家 | 备注
备注：设备如需匹配相应特定耗材（非通用耗材），填写此耗材报价表单，并在备注处匹配耗材对应的设备名称。如设备对耗材无特定要求，则无需填写此表。报名时请提供此表的EXCEL电子版与盖章扫描版！