## 附件1-1设备报价表
附件1-1：
天津中医药大学第二附属医院 供应商设备仪器报价表（2025年44号）
供应商名称 （加盖公章）
联系人 |  |  |  |  | 联系电话
序号 | 设备仪器名称 | 配置数量 | 单位 | 品牌规格型号 | 报价单价/元 | 报价小计/元 | 生产厂家 | 是否国产 | 第几类医疗器械 | 质保期
1 | 熏蒸床（全包） | 1
2 | 检查床（诊床） | 1
3 | 婴儿秤 | 2
4
5
6
7
8
9
10
11
报价总金额合计/元
国有资产管理科
备注：1.如需匹配相应特定耗材（非通用耗材），需提供配套耗材报价单（另附表单）。2.对应设备名称后附设备参考图片及技术参数、配置清单（见附件1-2）。3.在表格“第几类医疗器械”填写时，如非医疗器械，请注明。4.报名时请提供此表的EXCEL电子版与盖章扫描版！

## 附件1-2设备参数照片模板
附件1-2：
天津中医药大学第二附属医院 供应商设备技术参数表（2025年44号）
供应商名称 （加盖公章）
序号 | 设备仪器名称 | 品牌规格型号 | 设备参考图片 | 技术参数 | 配置清单 | 院方对设备参数基本要求（打印盖章时删除此列），填写技术参数时请先对应院方参数进行响应。后再补充其他设备参数
例：第一部分：响应院方参数 第二部分：其他补充参数
1 | 熏蒸床（全包） |  |  |  |  | 全仓式 1、治疗方式：中药蒸汽恒温熏蒸，中医特色疗法与现代温控技术结合，提高患者依从性 2、控温范围：常温～55 ℃，精度 ±1 ℃，避免烫伤，确保疗效及安全 3、舱体结构：躺式、分段开启、自动升降，适用于卧床及行动不便患者，降低搬运风险 4、蒸汽发生器：2 L 容量，防干烧，自动排水，减少水垢，延长设备寿命 5、消毒方式：臭氧+紫外双重消毒，避免交叉感染，符合院感要求 6、应急保护：双重超温断电保护、紧急停止按钮，保障重度感觉障碍患者安全 7、数据接口：可接入医院 HIS，记录治疗时长与温度曲线 便于科研统计及质控追溯
2 | 检查床（诊床） |  |  |  |  | 1、规格：L1950*W700*H700mm±10mm； 2、采用优质不锈钢制作，高工艺焊接技能，坚固耐用，承重力强； 3、高回弹海绵，柔软度好，亲肤透气； 4、四个大垫调平脚，移动静音，不伤地板； 5、承重:≥230Kg。
3 | 婴儿秤 |  |  |  |  | 1、称重范围： 婴儿模式：通常15kg或20kg内 2、称重精度（分度值） ：婴儿称重：2g, 5g, 10g 高精度能敏感反映新生儿体重变化， 3、托盘尺寸: 约 60cm x 26cm 或 67cm x 33cm 宽敞的托盘和围栏设计对保证宝宝安全、防止侧翻很重要 4、身高测量功能测量范围：通常40-60cm ，用于同步监测婴儿身长增长 5、特殊功能:哺乳量测量 体重自动锁定/保持和去皮功能：自动锁定和去皮功能方便测量和操作 6、电源 电池：常用AAA或AA电池 ，或专用可充电电池 ；电源适配器：部分型号支持；保证长时间待机和使用，插电使用更经济环保； 7、安全与材质：材质：ABS塑料材质安全耐用；安全设计：防侧翻凹槽、可调节脚座、水平仪 8、认证与标准：应具备CE认证、医疗器械注册证（如适用）
备注：报名时请提供此表的EXCEL电子版与盖章扫描版！

## 如需匹配相应耗材填写
天津中医药大学第二附属医院 供应商设备仪器匹配耗材报价表（2025年44号）
供应商名称（加盖公章）
联系人 |  |  |  |  | 联系电话
序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 单位 | 报价单价/元 | 注册证号 | 生产厂家 | 备注
备注：设备如需匹配相应特定耗材（非通用耗材），填写此耗材报价表单，并在备注处匹配耗材对应的设备名称。如设备对耗材无特定要求，则无需填写此表。报名时请提供此表的EXCEL电子版与盖章扫描版！