## 附件1-1设备报价表
附件1-1：
天津中医药大学第二附属医院 供应商设备仪器报价表（ 年 号）
供应商名称 （加盖公章）
联系人 |  |  |  |  | 联系电话
序号 | 设备仪器名称 | 配置数量 | 单位 | 品牌规格型号 | 报价单价/元 | 报价小计/元 | 生产厂家 | 是否国产 | 第几类医疗器械 | 质保期
1 | 染色封片机 | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
报价总金额合计/元
国有资产管理科
备注：1.如需匹配相应特定耗材（非通用耗材），需提供配套耗材报价单（另附表单）。2.对应设备名称后附设备参考图片及技术参数、配置清单（见附件1-2）。3.在表格“第几类医疗器械”填写时，如非医疗器械，请注明。4.报名时请提供此表的EXCEL电子版与盖章扫描版！

## 附件1-2设备参数照片模板
附件1-2：
天津中医药大学第二附属医院 供应商设备技术参数表（ 年 号）
供应商名称 （加盖公章）
序号 | 设备仪器名称 | 品牌规格型号 | 设备参考图片 | 技术参数 | 配置清单 | 院方对设备参数基本要求（打印盖章时删除此列），填写技术参数时请先对应院方参数进行响应。后再补充其他设备参数
例：第一部分：响应院方参数 第二部分：其他补充参数
1 | 染色封片机 |  |  |  |  | 1、全自动化设计；每小时处理标本不少于550张玻片，可连续上载 2、总站点数不少于30个，包括水洗站点不少于4 个，烤缸不少于3个，加载/卸载站点不少于4个，水洗站点、烤缸、加载/卸载站点可根据需要设置为试剂缸 3、不少于4个试剂缸具有加温保温功能，试剂缸容量不少于500ml 4、纯中文操作界面，彩色触摸控制屏，实时显示设备运行状态。 5、可同时进行常规HE染色、快速冰冻HE染色及细胞学染色等多个程序，同时运行程序不少于11个 6、根据水压可调节水流量，按需供水 7、具有断电记忆功能，来电后继续工作 8、染色时间自调节功能，可以根据当时的室温、染色液使用次数和使用天数，智能调节染色程序 9、具有试剂管理功能，对试剂的使用天数、次数进行精确管理，及时更换试剂，可用多种不同颜色标识在主界面上进行试剂管理 10、智能检测盖玻片状态、喷胶针工作位置 11、封固剂液位具有自动监测和提醒功能 12、智能检测、定位载玻片收集篮筐，无需暂停程序，随时提取已封好的玻片 13、盖好的玻片自动传送至储存器内，实现批量化作业，可储存不少于200张玻片 14、具有远程报警、远程监控功能，可以通过网页、微信小程序、APP三个方式进行监控 15、具有废气浓度监测功能 16、具有染色置换促进功能 17、具有质量控制模块，包括质控设置及总览、历史运行程序及试剂使用明细等，可升成和导出报表。 18、具有活性炭吸附和废气抽排功能 19、无专用耗材 20、配套通风橱
备注：报名时请提供此表的EXCEL电子版与盖章扫描版！

## 如需匹配相应耗材填写
天津中医药大学第二附属医院 供应商设备仪器匹配耗材报价表（ 年 号）
供应商名称（加盖公章）
联系人 |  |  |  |  | 联系电话
序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 单位 | 报价单价/元 | 注册证号 | 生产厂家 | 备注
备注：设备如需匹配相应特定耗材（非通用耗材），填写此耗材报价表单，并在备注处匹配耗材对应的设备名称。如设备对耗材无特定要求，则无需填写此表。报名时请提供此表的EXCEL电子版与盖章扫描版！