## 附件1-1设备报价表
附件1-1：
天津中医药大学第二附属医院 供应商设备仪器报价表（2025年48号）
供应商名称 （加盖公章）
联系人 |  |  |  |  | 联系电话
序号 | 设备仪器名称 | 配置数量 | 单位 | 品牌规格型号 | 报价单价/元 | 报价小计/元 | 生产厂家 | 是否国产 | 第几类医疗器械 | 质保期
1 | 微生物质谱鉴定仪 | 1
2 | 全自动酶标仪（全自动酶免分析仪） | 1
3 | 医用血液冷藏箱（储血冰箱） | 1
4
5
6
7
8
9
10
11
报价总金额合计/元
国有资产管理科
备注：1.如需匹配相应特定耗材（非通用耗材），需提供配套耗材报价单（另附表单）。2.对应设备名称后附设备参考图片及技术参数、配置清单（见附件1-2）。3.在表格“第几类医疗器械”填写时，如非医疗器械，请注明。4.报名时请提供此表的EXCEL电子版与盖章扫描版！

## 附件1-2设备参数照片模板
附件1-2：
天津中医药大学第二附属医院 供应商设备技术参数表（2025年48号）
供应商名称 （加盖公章）
序号 | 设备仪器名称 | 品牌规格型号 | 设备参考图片 | 技术参数 | 配置清单 | 院方对设备参数基本要求（打印盖章时删除此列），填写技术参数时请先对应院方参数进行响应。后再补充其他设备参数
例：第一部分：响应院方参数 第二部分：其他补充参数
1 | 微生物质谱鉴定仪 |  |  |  |  | 一、用途：用于临床快速鉴定各类感染性疾病标本中的病原菌。 二、技术参数 1、用于微生物（细菌，霉菌，酵母菌，分枝杆菌）样品的快速鉴定。系统所含数据库应包括细菌，霉菌，酵母菌，及分枝杆菌，以上菌种无须自建库即可应用于临床检测。 2、激光器：频率1-50Hz可调，激光聚焦直径可调，激光强度可调，适用于不同的MALDI样品制备方法。 3、MALDI离子源：宽质量范围同时获得最高的分辨率，离子源无需清洗。 4、检测器：高灵敏度、快速微通道检测器，具有减少基质干扰信号的功能。 5、飞行管长度：不少于1.05米。 6、m/z范围：1～500kDa（线性模式）。 7、质量准确度：<100ppm。 8、48微孔板x4（总共192孔，允许4位技术员独立操作），可同时处理>100标本。 9、样品靶板：有可扫描条码，满足可追溯性；样品板上有独立质控孔位。（每次分析通过内质控）。 10、检测方法：MALDI-TOF质谱鉴定方法，针对一般常规细菌不需要前处理步骤。 11、可直接连接全国细菌耐药监测网CARSS中间件，完成CARSS字典官方对码，实现自动上报鉴定结果至CARSS。 12、数据库：需具备两种数据库，（1）用于发送临床微生物报告的封闭性的、不可编辑的、通过认证的临床鉴定数据。（2）用于微生物科研的开放性的、可编辑的并具备数据分析能力的科研数据库 13、临床专用菌种数据库：要求不少于1000种专用于临床鉴定的菌种，该菌种库必须是封闭的，不可更改。 14、临床鉴定库数据：来自超过15，000个鉴定菌株，超过38，000个图谱。 15、数据库免费升级。 16、临床鉴定数据库包括霍乱弧菌、炭疽杆菌、鼠疫菌。 17、系统匹配性：提供专用的微生物实验室数据传输软件可连接科室现有全自动血培养系统和全自动药敏分析系统，整合所有设备上的数据，可自动实现数据的导入导出 18、鉴定和药敏的连接/传输：可连接现医院使用的药敏分析仪，血培养仪，提供快速鉴定及药敏分析（ID/AST）统一界面，鉴定结果可以和药敏分析仪双向传输，无须手动选择、抄取或是录入结果，连接的药敏试验系统需可提供自动化的头孢哌酮/舒巴坦、替加环素、粘菌素的药敏实验。 19、可实现多个标本制备工作台同时操作，输入标本信息。 20、结果分析界面要求提供明确的单一菌种名称的鉴定结果，不需实验人员人为选择或确认。 21、软件可实现包括聚类分析可提供在线远程技术支持，确保售后服务可及时响应。
2 | 全自动酶标仪（全自动酶免分析仪） |  |  |  |  | 1、至少2个加样针、8个独立震荡孵育位，同时加样至少4个加样板位（96孔微孔板）。 2、样本位不少于140个。 3、独立温控，范围在18-60度。 4、洗板机：16通道。 5、试剂仓：至少24个。 6、酶标仪标准滤光片：至少配置有405nm、 450nm、 492nm 、 630nm
3 | 医用血液冷藏箱（储血冰箱） |  |  |  |  | 1、适用于血液的保存，容量350L以上 2、箱内温度恒定控制在4＋1°C范围内 3、设定点可以调整校对，校对范围2-6°C 4、温度记录仪全过程监测 5、 内置蓄电池，断电后可持续显示箱内温度及声光报警48小时。两到三种报警方式，五种以上故障报警（如高低温报警、断电报警、传感器故障报警、开门报警、后备电池低电量报警） 6、设有防高温和防低温机械温控器，可以保证血液柜在电脑板，电源板或传感器故障情况下继续安全运转，从而保证血液安全。 7、自动化除霜功能，脚轮，内设照明灯；带USB标配模块，能自动保存箱内十年温度数据，方便查询历史记录。
备注：报名时请提供此表的EXCEL电子版与盖章扫描版！

## 如需匹配相应耗材填写
天津中医药大学第二附属医院 供应商设备仪器匹配耗材报价表（2025年48号）
供应商名称（加盖公章）
联系人 |  |  |  |  | 联系电话
序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 单位 | 报价单价/元 | 注册证号 | 生产厂家 | 备注
备注：设备如需匹配相应特定耗材（非通用耗材），填写此耗材报价表单，并在备注处匹配耗材对应的设备名称。如设备对耗材无特定要求，则无需填写此表。报名时请提供此表的EXCEL电子版与盖章扫描版！